附件

平罗县德渊水务有限公司市政供水用户龙头水水质监测结果

（ 2022年第四季度）

| 序号 | 指标 | 限值 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 监测指标合格率% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100ml) | 不得检出 | -- | -- | -- | 100（5/5） |  |
| 2 | 耐热大肠菌群（MPN/100ml) | 不得检出 | -- | -- | -- | 100（5/5） |  |
| 3 | 浑浊度（NTU） | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.16 | 100（5/5） |  |
| 4 | 菌落总数（CUF/ml） | 100 | 2 | 0 | 0.4 | 100（5/5） |  |
| 5 | 砷（mg/L） | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 100（5/5） |  |
| 6 | 镉（mg/L） | 0.005 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | 100（5/5） |  |
| 7 | 铬[六价铬,（mg/L）] | 0.05 | 0.006 | 0.002 | 0.0028 | 100（5/5） |  |
| 8 | 铅（mg/L） | 0.01 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 100（5/5） |  |
| 9 | 汞（mg/L） | 0.001 | 0.0002 | 0.00005 | 0.00009 | 100（5/5） |  |
| 10 | 氟化物（mg/L） | 1.0 | 0.24 | 0.05 | 0.168 | 100（5/5） |  |
| 11 | 硝酸盐氮 | 10 | 7.79 | 4.66 | 6.428 | 100（5/5） |  |
| 12 | 色度（铂钻色度单位） | 15 | 6 | 2.5 | 3.2 | 100（5/5） |  |
| 13 | 嗅和味 | 无异味 | -- | --- | -- | 100（5/5） |  |
| 14 | 肉眼可见物 | 无 | -- | -- | -- | 100（5/5） |  |
| 15 | 氨氮（（mg/L）） | 0.5 | 0.271 | 0.157 | 0.218 | 100（5/5） |  |
| 16 | 耗氧量（mg/L） | 3 | 2.58 | 0.73 | 1.518 | 100（5/5） |  |

平罗县德渊水务有限公司市政供水用户龙头水水质监测结果

（ 2022年 第四季度）

| 序号 | 指标 | 限值 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 监测指标合格率% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | pH值 | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.1 | 7.94 | 7.99 | 100（5/5） |  |
| 18 | 铝（mg/L） | 0.2 | 0.041 | 0.004 | 0.0163 | 100（5/5） |  |
| 19 | 铁（mg/L） | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 100（5/5） |  |
| 20 | 锰（mg/L） | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 100（5/5） |  |
| 21 | 铜（mg/L） | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100（5/5） |  |
| 22 | 锌（mg/L） | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 100（5/5） |  |
| 23 | 氯化物（mg/L） | 250 | 37.9 | 36.2 | 36.8 | 100（5/5） |  |
| 24 | 硫酸盐（mg/L） | 250 | 88.6 | 69.1 | 81.7 | 100（5/5） |  |
| 25 | 溶解性固体（mg/L） | 1000 | 672 | 371 | 468.8 | 100（5/5） |  |
| 26 | 总硬度（mg/L） | 450 | 359.0 | 264.9 | 294.26 | 100（5/5） |  |
| 27 | 挥发酚（以苯酚计，mg/L） | 0.002 | 0.0006 | 0.000155 | 0.000451 | 100（5/5） |  |
| 28 | 阴离子合成剂（mg/L） | 0.3 | 0.092 | 0.005 | 0.0332 | 100（5/5） |  |

说明：（1）本信息来源于平罗县疾病预防控制中心。

（2）水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）、《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）执行。

（3）监测指标合格率（%）=单项指标检验合格数/该指标检验样品总数。

（4）括号内数据为检验样品合格数/检验样品总数