## Sheet1
附件
平罗县燃煤自备电厂安全生产管理检查表
1 安全生产目标管理
序号 | 项 目 | 内容 | 检查标准 | 存在问题 | 检查人 | 受检人
1.1 | 目标的制定 | 安全生产活动安排部署及检查活动。企业总体和年度安全生产目标及安全生产管理年度计划。以上文件经企业主要负责人审批，以文件形式下达。 | ①检查是否制定总体和年度安全生产目标文件、年度安全工作计划并经企业主要负责人审批。
②检查指标是否全面、内容是否完善。
③检查指标是否明确，是否有益于员工获取并贯彻落实。
④检查正式文件下达情况。
1.2 | 目标的控制与落实 | 按照安全生产目标制定相应的分级控制措施。 | ①检查针对目标是否制定分级控制措施。
②检查控制措施是否明确、具体，是否结合岗位特点。
1.3 | 目标的监督与考核 | 制定安全生产目标考核办法。 | ①截至检查时间安全生产目标是否实现。
②检查是否制定目标考核办法文件。
③安全生产目标完成情况是否进行检查评估及考核。
2 组织机构和职责
序号 | 项 目 | 内 容 | 检查标准 | 存在问题 | 检查人 | 受检人
2.1 | 安全生产委员会 | 成立以主要负责人为领导的安全生产委员会，建立健全工作制度。提供安委会组织文件和相关会议记录。 | ①检查是否成立企业安全生产委员会并建立相关制度。
②检查是否按规定召开会议或会议记录是否完整。
③检查重大、重要安全事项是否经安委会研究确定。
2.2 | 安全生产监督体系 | 设置安全生产监督管理机构，配备满足安全生产要求的各级安全监督人员和所需的设施器材。提供相关组织文件及会议记录、工作日志 | ①检查安全生产监督管理机构是否成立并有相关文件。
②检查安全监督组织文件、配备的设施器材是否满足本单位安全监督需要。
③检查会议纪要及会议召开现场图片，是否按时召开会议。
2.3 | 安全生产责任制 | 制定岗位安全生产责任制，建立由企业主要负责人参与制定的安全生产规章制度和操作规程、生产安全事故应急救援预案和责任追究制度。 | ①检查岗位安全责任制文件，是否建立安全生产责任制。
②主要负责人是否参与安全生产责任制的制定工作的。
③检查是否制定责任追究制度、考核制度及安全生产奖惩记录。
3 法律法规与安全管理制度
序号 | 项 目 | 内 容 | 检查标准 | 存在问题 | 检查人 | 受检人
3.1 | 安全生产规程 | 配备现行有效的国家及电力行业有关安全生产规程。 | ①检查各部门、班组、岗位是否配备到最新的安全生产规程（热机部分、电气部分）。
|  | 编制运行规程、检修规程、设备试验规程、系统图册、相关设备操作规程等有关安全生产规程。 | ②检查是否编制运行规程、检修规程、设备试验规程、系统图册、相关设备操作规程等。
③检查是否将有关规程配备到相关岗位。
3.2 | 文件和档案管理 | 建立安全生产文件和档案管理制度。 | ①检查是否建立档案管理制度。
|  | 提供主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案。包括：班长日志、巡检记录、检修记录、安全检查记录等。 | ②检查各项安全台账、记录齐全。
4 教育培训
序号 | 项 目 | 内 容 | 检查标准 | 存在问题 | 检查人 | 受检人
4.1 | 教育培训管理 | 建立安全培训制度，提供安全教育培训计划及培训档案。 | ①检查是否制定安全培训制度并明确安全教育培训主管部门。
②检查是否制定教育培训计划，是否建立安全教育培训记录和档案。
4.2 | 安全生产管理人员资质 | 提供企业主要负责人和安全生产管理人员的安全生产管理资质证书。 | ①检查企业主要负责人、党委书记和安全生产管理人员是否按要求进行培训取证。
4.3 | 操作岗位人员教育培训 | 每年对生产岗位人员进行生产技能培训、安全教育和安全规程考试。提供工作票签发人、工作负责人、工作许可人安全培训、考试合格公布文件。 | ①检查工作票签发人、工作负责人、工作许可人是否经安全培训、考试合格并公布或特种（设备）作业人员是否持证上岗。
②检查新员工三级安全教育培训记录，是否按要求进行安全生产三级教育合格。
4.4 | 安全文化建设 | 定期组织开展安全日活动，落实国家及自治区的“安全生产月”及“安全生产万里行”活动要求，并提供活动方案。 | ①检查是否定期组织开展安全日活动，每年是否落实“安全生产月”和“安全生产万里行”活动。（检查方案和总结）
5 生产现场管理
序号 | 项 目 | 内 容 | 检查标准 | 存在问题 | 检查人 | 受检人
5.1 | 建（构）筑物 | 建（构）筑物布局合理、安全可靠，易燃易爆设施、危险品库房与办公楼、宿舍楼等距离符合安全要求。 | ①检查建（构）筑物布局、安全距离是否符合安全要求。
②检查建（构）筑物结构是否存在重大变形、钢结构是否锈蚀严重。
③检查防雷装置是否符合有关要求，是否定期检测。
5.2 | 安全设施 | 现场安全防护设施齐全、可靠，符合国家标准及现场安全要求。 | ①检查安全设施是否符合安全要求。
②检查电气高压现场是否装设遮拦或围栏，是否设醒目安全标识牌。
③检查井坑池等地下设施是否有防人员坠落措施。
④抽查梯台的结构和材质、钢直梯护圈和踢脚板等防护功能是否符合国家安全生产要求。
⑤抽查机器的转动部分防护罩或其他防护设备是否存在问题。
⑥抽查电气设备金属外壳接地装置是否存在问题
⑦抽查生产现场紧急疏散通道是否畅通
5.3 | 保 温 | 高温管道、容器等设备保温齐全、完整，表面温度符合要求。 | ①抽查高温管道、容器等设备保温是否存在缺陷。
②检查是否制定防寒防冻措施并落实不到位。
5.4 | 消防 | 消防器材需配备到位，定期检查。 | ①检查消防器材需配备是否到位，定期检查情况。消防值班员持证上岗。
|  | 易燃、易爆危险物品的保管、贮存及防火措施应到位。 | ②检查易燃、易爆危险物品的保管、贮存及防火措施是否到位。
6 标志标识
序号 | 项 目 | 内 容 | 检查标准 | 存在问题 | 检查人 | 受检人
6.1 | 标志标识 | 设备名称、编号、手轮开关方向标志及阀位指示应齐全、清晰、规范。 | ①检查设备名称、编号、手轮开关方向标志及阀位指示是否存在问题。
|  | 管道介质名称、色标或色环及流向标志齐全、清楚、正确。 | ②检查管道介质名称、色标或色环及流向标志是否存在问题，扣0.1分/项；
|  | 安全标志标识应齐全、规范，符合国家规定，满足有关安全设施配置标准要求。 | ③检查安全标志标识配置是否合理、符合要求。
|  | 安全标志标识应设在醒目位置，局部信息标志应设在所涉及的相应危险地点或设备附件的醒目处。 | ④检查应急疏散指示标志和应急疏散场地标识配置是否合理。
应急疏散指示标志和应急疏散场地标识应明显。
7 隐患排查和治理
序号 | 项 目 | 内 容 | 检查标准 | 存在问题 | 检查人 | 受检人
7.1 | 隐患管理 | 建立隐患排查治理制度。 | ①企业是否建立隐患排查治理制度。
|  | 每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并建立台账。 | ②企业是未定期对隐患进行统计分析及按时治理。
8 其它问题