平审管批字〔2024〕205号
审管批字〔2024〕74号
关于平罗县德启光伏科技有限公司红崖子绿电园区50MW光伏发电项目环境影响报告表的批复
平罗县德启光伏科技有限公司：

你单位报来《关于申请审批平罗县德启光伏科技有限公司红崖子绿电园区50MW光伏发电项目环境影响报告表的函》（德启光伏〔2024〕01号）收悉。经研究，批复如下：

一、基本情况

平罗县德启光伏科技有限公司红崖子绿电园区50MW光伏发电项目(项目代码：2403-640221-04-01-423087)位于平罗县红崖子乡，属新建项目，占地131.24hm2,设计装机容量50MW，实际装机容量59.4425MWp，一次性建成。项目采用固定安装方式，组件最低点离地高度1.5m,拟安装100750块590Wp双面双玻单晶硅高效组件，每3835kWp/1917.5kWp光伏组件与一台3200kVA/1600kVA容量箱变、10台/5台额定容量320kW的组串式逆变器组成一个光伏方阵，本电站共有15个3.2MW和1个1.6MW的方阵，每个方阵通过双绕组升压变压器将逆变器输出升压至35kV的升压方式。项目总投资16600万元，其中：环保投资576.5万元，占总投资的3.47%,环保投资主要用于废水、废气、噪声、固体废物污染防治及厂区绿化等环保措施的实施。

经评估审查，本项目建设符合国家和自治区相关产业政策，在落实《平罗县德启光伏科技有限公司红崖子绿电园区50MW光伏发电项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）提出的各项污染防治措施和生态环境保护措施的基础上，原则同意你单位按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。
二、项目建设环境影响控制治措施

（一）大气污染防治措施
施工期废气主要为施工扬尘、施工机械和车辆产生的废气。施工场地设置围挡、场地洒水、严格控制施工作业面积，粉状物料运输、堆存采用篷布遮盖等措施减少扬尘；出现六级及以上大风天气禁止土方工程；加强对施工机械和车辆定期保养维修；场地不设置混凝土拌合站。

运营期废气主要为检修车辆驶入站区内产生的扬尘。检修道路采用砂石路面，限制检修车辆低速慢行，减少扬尘。

（二）水污染防治措施
施工期废水主要为施工废水和生活污水。施工废水经施工现场设置1座临时防渗沉淀池（10m3）沉淀后，全部回用于场地的洒水抑尘，不外排；生活污水经临时旱厕收集后，定期清掏处置。
运营期废水:主要为光伏组件清洗废水。除部分自然蒸发外，其余滴落至光伏板下浇灌植被。

（三）噪声污染防治措施

施工期噪声主要是施工机械和运输车辆产生的噪声。选择环保施工机械，合理安排施工作业时间，避免高噪声设备同时施工，严禁超负荷运转，加强施工机械和运输车辆的维修保养。

运营期噪声主要是光伏发电区箱变及逆变器在运行中产生噪声。设备安置于独立的设备间内，并加装减振垫，随着距离的衰减，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1 类标准要求。
（四）固体废物处理处置措施

施工期固废主要是项目平整开挖的土石方、建筑垃圾、生活垃圾以及临时沉淀池底泥。项目平整开挖过程产生的土石方就地用于周围区域平整回填；建筑垃圾分类收集，可回收废料收集后出售，不可回收建筑垃圾运至指定地点卫生填埋；临时沉淀池底泥清理后，就地用于项目低洼区域平整；生活垃圾经垃圾桶收集后定期送环卫部门统一处置。

运营期固废主要是生活垃圾、废变压器油、服务年满后的废旧电池板、玻璃、边框及设备支架等。检修人员产生的生活垃圾要求其随身带走；废变压器油收集后暂存于开关站内建设的16m2危废贮存点内，交由有资质单位处置；服务年满后的废旧电池板、玻璃、边框及设备支架等属I类一般工业固体废物，由生产厂家或回收单位进行回收利用。
（五）地下水的影响措施

本项目对各储油坑均采用钢筋混凝土基础，防渗层为至少1m厚的黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或至少2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，以杜绝渗漏；危废贮存点采用钢筋抗渗混凝土结构，等效黏土防渗层≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。
（六）施工期生态环境影响措施

生态占地影响。本项目占地以租赁征用的方式取得使用权，占地为永久占地和临时占地，临时占地在项目运营后恢复植被种植，减少对地表植被的破坏，保护生态环境。对植被影响。场地的平整、基础的施工、集电线路电缆铺设的施工、检修道路等工程的实施，会破坏用地范围内地表植被，在建设过程中加强施工机械和人员的管理，规定施工车辆及人员进出场地的路线，减少由于滥踩滥踏及车辆碾压造成对地表植被的破坏，同时在施工期积极地开展水土保持措施，施工结束后及时进行植被恢复，对场区沙冬青植被采取避让、围挡等措施进行保护。对野生动物影响。施工机械噪声和人员活动是对野生动物影响的主要因素，光伏电站及附近区域内动物活动较少，施工场地相对于该区域面积较小，对野生动物的影响较小。

（七）营运期生态环境影响措施

项目建设后期，建设单位对施工现场及临时占地进行回填、平整，清除工程占地范围内的杂物及各种建筑垃圾，并将凹地回填整平及翻松；主体设计对光伏阵列区域进行撒播草种，进行植被恢复。加强对施工人员和职工的教育，强化保护沙冬青的观念，不得随意砍伐沙冬青，不得将沙冬青作为薪柴使用；根据施工时记录的沙冬青植被进行回查，检查其生长状况，不减少其植株数量，不对其造成遮光影响，自主维护生态平衡。
三、有关要求
（一）落实《报告表》中提出的环境管理要求及环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，落实环境监测计划及环保设施安全生产要求,委托有相应资质的单位开展设计和施工。

（二）项目建设必须严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度规定。工程建成后，应按照国务院生态环境行政主管部门规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行环保验收，并编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

（三）本批复仅限于《报告表》确定的建设内容。依据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本项目《报告表》自批准之日满5年，建设项目方开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。                           

                            平罗县审批服务管理局

                               2024年9月18日

（此件公开发布）
  抄送：石嘴山市生态环境局平罗分局

  平罗县审批服务管理局                   2024年9月18日印发



