## 概算明细表
工程概算审定表
工程项目：平罗中学宿舍楼及其它设施改造提升建设项目
序号 | 项目名称 | 概算价值（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标（元） |  |  | 占投资额（%）
|  | 建筑工程费 | 设备购置费 | 安装工程费 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位价值
一 | 工程费用 | 2614.8058 | 0 | 1255.2589 | 0 | 3870.0647 | ㎡ |  |  | 91.18% | 38700647.53
（一） | 16#学生公寓改造工程 | 266.3218 | 0 | 39.511 | 0 | 305.8328 | ㎡ | 3828.28 |  |  | -0.1
1 | 建筑装饰工程 | 266.3218 | 0 | 0 | 0 | 266.3218 | ㎡ | 3828.28 | 695.6696
1.1 | 门窗拆除及恢复 | 78.0125 |  |  |  | 78.0125 | ㎡ | 766.32 | 1018.0153
1.2 | 平屋面拆除及恢复 | 27.1866 |  |  |  | 27.1866 | ㎡ | 585 | 464.7279
1.3 | 坡屋面拆除及恢复 | 11.1672 |  |  |  | 11.1672 | ㎡ | 423.2 | 263.8746
1.4 | 檐沟和雨棚拆除及恢复 | 10.2688 |  |  |  | 10.2688 | ㎡ | 448.83 | 228.7901
1.5 | 外墙面拆除及恢复 | 85.7762 |  |  |  | 85.7762 | ㎡ | 1922.36 | 446.2028
1.6 | 女儿墙内侧拆除及恢复 | 8.9178 |  |  |  | 8.9178 | ㎡ | 355.2 | 251.064
1.7 | 卫生间地面砖拆除及恢复（含水池及隔断蹲位等） | 15.6117 |  |  |  | 15.6117 | ㎡ | 243.65 | 640.7441
1.8 | 卫生间墙面砖拆除及恢复 | 23.336 |  |  |  | 23.336 | ㎡ | 665 | 350.9172
1.9 | 卫生间无机涂料天棚拆除及恢复 | 6.0449 |  |  |  | 6.0449 | ㎡ | 365.48 | 165.3972
2 | 给排水工程 | 0 | 0 | 11.4536 | 0 | 11.4536 | ㎡ | 3828.28 | 29.9183
2.1 | 给水工程 |  |  | 3.3463 |  | 3.3463 | m | 336.97 | 99.3041
2.2 | 排水工程 |  |  | 8.1073 |  | 8.1073 | m | 321.36 | 252.2819
3 | 消火栓工程 | 0 | 0 | 13.8883 | 0 | 13.8883 | ㎡ | 3828.28 | 36.2781
3.1 | 消火栓工程 |  |  | 13.8883 |  | 13.8883 | m | 375.46 | 369.9003
4 | 电气设备安装工程 | 0 | 0 | 14.1692 | 0 | 14.1692 | ㎡ | 3828.28 | 37.0119
4.1 | 强电安装工程 |  |  | 13.1802 |  | 13.1802 | 项 | 1 | 131801.56
4.2 | 消防电安装工程 |  |  | 0.98903 |  | 0.98903 | m | 60 | 164.838
5 | 小 计 | 266.3218 | 0 | 39.511 | 0 | 305.8328
（二） | 17#学生公寓改造工程（同16#公寓楼） | 266.3218 | 0 | 39.511 | 0 | 305.8328 | ㎡ | 3828.28
1 | 建筑装饰工程 | 266.3218 | 0 | 0 | 0 | 266.3218 | ㎡ | 3828.28 | 695.6696
2 | 给排水工程 | 0 | 0 | 11.4536 | 0 | 11.4536 | ㎡ | 3828.28 | 29.9183
3 | 消防工程 | 0 | 0 | 13.8883 | 0 | 13.8883 | ㎡ | 3828.28 | 36.2781
4 | 电气设备安装工程 | 0 | 0 | 14.1692 | 0 | 14.1692 | ㎡ | 3828.28 | 37.0119
5 | 小 计 | 266.3218 | 0 | 39.511 | 0 | 305.8328
（三） | 18#学生公寓改造工程（同16#公寓楼） | 266.3218 | 0 | 39.511 | 0 | 305.8328 | ㎡ | 3828.28
1 | 建筑装饰工程 | 266.3218 | 0 | 0 | 0 | 266.3218 | ㎡ | 3828.28 | 695.6696
2 | 给排水工程 | 0 | 0 | 11.4536 | 0 | 11.4536 | ㎡ | 3828.28 | 29.9183
3 | 消防工程 | 0 | 0 | 13.8883 | 0 | 13.8883 | ㎡ | 3828.28 | 36.2781
4 | 电气设备安装工程 | 0 | 0 | 14.1692 | 0 | 14.1692 | ㎡ | 3828.28 | 37.0119
5 | 小 计 | 266.3218 | 0 | 39.511 | 0 | 305.8328
（四） | 5#教学楼改造工程 | 323.2068 | 0 | 0 | 0 | 323.2068 | ㎡ | 3551.25
1 | 建筑装饰工程 | 323.2068 | 0 | 0 | 0 | 323.2068 | ㎡ | 3551.25 | 910.1211
1.1 | 门窗拆除及恢复 | 77.1382 |  |  |  | 77.1382 | ㎡ | 866.67 | 890.0524
1.2 | 平屋面拆除及恢复 | 22.5996 |  |  |  | 22.5996 | ㎡ | 439 | 514.7967
1.3 | 坡屋面拆除及恢复 | 12.2107 |  |  |  | 12.2107 | ㎡ | 462.3 | 264.1304
1.4 | 檐沟拆除及恢复 | 7.1748 |  |  |  | 7.1748 | ㎡ | 319.2 | 224.7756
1.5 | 外墙面拆除及恢复 | 193.6745 |  |  |  | 193.6745 | ㎡ | 4808.5 | 402.7754
1.6 | 女儿墙内侧拆除及恢复 | 10.4089 |  |  |  | 10.4089 | ㎡ | 414 | 251.4226
2 | 小 计 | 323.2068 | 0 | 0 | 0 | 323.2068
（五） | 6#教学楼改造工程（同5#教学楼） | 323.2068 | 0 | 0 | 0 | 323.2068 | ㎡ | 3551.25
1 | 建筑装饰工程 | 323.2068 |  |  |  | 323.2068 | ㎡ | 3551.25 | 910.1211
2 | 小 计 | 323.2068 | 0 | 0 | 0 | 323.2068
（六） | 7#教学楼改造工程（同5#教学楼） | 323.2068 | 0 | 0 | 0 | 323.2068 | ㎡ | 3551.25
1 | 建筑装饰工程 | 323.2068 |  |  |  | 323.2068 | ㎡ | 3551.25 | 910.1211
2 | 小 计 | 323.2068 | 0 | 0 | 0 | 323.2068
（七） | 室内采暖及消防改造工程 | 129.7022 | 0 | 406.4275 | 0 | 536.1296
1 | 1#行政办公楼 | 3.9233 | 0 | 40.75 | 0 | 44.6732
1.1 | 地面拆除及恢复工程（散热器） | 3.9233 |  |  |  | 3.9233 | ㎡ | 150 | 261.552
1.2 | 采暖改造工程 |  |  | 35.6816 |  | 35.6816 | m | 1360.98 | 262.1759
1.3 | 消防改造工程 |  |  | 5.0683 |  | 5.0683 | m | 145 | 349.5408
2 | 2#实验楼 | 5.0541 | 0 | 42.9937 | 0 | 48.0477
2.1 | 地面拆除及恢复工程（散热器） | 5.0541 |  |  |  | 5.0541 | ㎡ | 193 | 261.8702
2.2 | 采暖改造工程 |  |  | 36.0614 |  | 36.0614 | m | 1175.15 | 306.8665
2.3 | 消防改造工程 |  |  | 6.9322 |  | 6.9322 | m | 200 | 346.6117
3 | 3#实验楼 | 5.0541 | 0 | 43.0654 | 0 | 48.1195
3.1 | 地面拆除及恢复工程（散热器） | 5.0541 |  |  |  | 5.0541 | ㎡ | 193 | 261.8702
3.2 | 采暖改造工程 |  |  | 36.1331 |  | 36.1331 | m | 1175.16 | 307.4742
3.3 | 消防改造工程 |  |  | 6.9322 |  | 6.9322 | m | 200 | 346.6117
4 | 4#科技楼 | 3.7293 | 0 | 48.4086 | 0 | 52.1379
4.1 | 地面拆除及恢复工程（散热器） | 3.7293 |  |  |  | 3.7293 | ㎡ | 142 | 262.6262
4.2 | 采暖改造工程 |  |  | 40.6353 |  | 40.6353 | m | 1550.55 | 262.0701
4.3 | 消防改造工程 |  |  | 7.7734 |  | 7.7734 | m | 230 | 337.9723
5 | 5#教学楼 | 0.44279 | 0 | 4.7501 | 0 | 5.1929
5.1 | 地面拆除及恢复工程（散热器） | 0.44279 |  |  |  | 0.44279 | ㎡ | 17 | 260.4624
5.2 | 消防改造工程 |  |  | 4.7501 |  | 4.7501 | m | 135 | 351.8581
6 | 6#教学楼 | 0.44279 | 0 | 4.7708 | 0 | 5.2136
6.1 | 地面拆除及恢复工程（散热器） | 0.44279 |  |  |  | 0.44279 | ㎡ | 17 | 260.4624
6.2 | 消防改造工程 |  |  | 4.7708 |  | 4.7708 | m | 135 | 353.3917
7 | 7#教学楼 | 0.44279 | 0 | 4.7708 | 0 | 5.2136
7.1 | 地面拆除及恢复工程（散热器） | 0.44279 |  |  |  | 0.44279 | ㎡ | 17 | 260.4624
7.2 | 消防改造工程 |  |  | 4.7708 |  | 4.7708 | m | 135 | 353.3916
8 | 9#教研楼 | 1.5781 | 0 | 17.4934 | 0 | 19.0715
8.1 | 地面拆除及恢复工程（散热器） | 1.5781 |  |  |  | 1.5781 | ㎡ | 60 | 263.019
8.2 | 采暖改造工程 |  |  | 14.9822 |  | 14.9822 | m | 405.95 | 369.0641
8.3 | 消防改造工程 |  |  | 2.5113 |  | 2.5113 | m | 70 | 358.7507
9 | 10#教研楼 | 1.7631 | 0 | 21.3579 | 0 | 23.1211
9.1 | 地面拆除及恢复工程（散热器） | 1.7631 |  |  |  | 1.7631 | ㎡ | 67 | 263.1564
9.2 | 采暖改造工程 |  |  | 18.8467 |  | 18.8467 | m | 523.47 | 360.0331
9.3 | 消防改造工程 |  |  | 2.5113 |  | 2.5113 | m | 70 | 358.7507
10 | 14#图书馆 | 3.073 | 0 | 39.705 | 0 | 42.778
10.1 | 地面拆除及恢复工程（散热器） | 3.073 |  |  |  | 3.073 | ㎡ | 117 | 262.6504
10.2 | 采暖改造工程 |  |  | 39.705 |  | 39.705 | m | 1080.03 | 367.6289
11 | 15#风雨操场 | 2.6686 | 0 | 23.2207 | 0 | 25.8893
11.1 | 地面拆除及恢复工程（散热器） | 2.6686 |  |  |  | 2.6686 | ㎡ | 101 | 264.2156
11.2 | 采暖改造工程 |  |  | 23.2207 |  | 23.2207 | m | 690.75 | 336.1672
12 | 17#看台 | 0.37399 | 0 | 37.8861 | 0 | 38.2601
12.1 | 地面拆除及恢复工程（散热器） | 0.37399 |  |  |  | 0.37399 | ㎡ | 14.4 | 259.7167
12.2 | 采暖改造工程 |  |  | 37.8861 |  | 37.8861 | m | 1933.79 | 195.9162
13 | 19#回民食堂 | 26.4629 | 0 | 23.2089 | 0 | 49.6718
13.1 | 地面拆除及恢复工程（地暖+散热器） | 26.4629 |  |  |  | 26.4629 | ㎡ | 498 | 531.3828
13.2 | 采暖改造工程 |  |  | 9.1699 |  | 9.1699 | m | 330.83 | 277.1791
13.3 | 消防改造工程 |  |  | 14.039 |  | 14.039 | m | 420 | 334.262
14 | 20汉民食堂 | 73.6852 | 0 | 29.57 | 0 | 103.2553
14.1 | 地面拆除及恢复工程（地暖+散热器） | 73.6852 |  |  |  | 73.6852 | ㎡ | 1337 | 551.1235
14.2 | 采暖改造工程 |  |  | 24.7992 |  | 24.7992 | m | 694.45 | 357.1063
14.3 | 消防改造工程 |  |  | 4.7708 |  | 4.7708 | m | 135 | 353.3917
15 | 生活辅助用房 | 1.0081 | 0 | 24.4761 | 0 | 25.4842
15.1 | 地面拆除及恢复工程（散热器） | 1.0081 |  |  |  | 1.0081 | ㎡ | 38.4 | 262.5344
15.2 | 采暖改造工程 |  |  | 15.3804 |  | 15.3804 | m | 419.63 | 366.5232
15.3 | 消防改造工程 |  |  | 9.0956 |  | 9.0956 | m | 268 | 339.3899
16 | 小 计 | 129.7022 | 0 | 406.4275 | 0 | 536.1296
（八） | 换热站 | 90.6193 | 0 | 100.2489 | 0 | 190.8682 | ㎡ | 183.08
1 | 土建及装修工程 | 90.6193 |  |  |  | 90.6193 | ㎡ | 183.08 | 4949.7121
2 | 给排水工程 |  |  | 1.2066 |  | 1.2066 | ㎡ | 183.08 | 65.9076
3 | 采暖工程 |  |  | 62.2946 |  | 62.2946 | ㎡ | 183.08 | 3402.5902
4 | 电气工程 |  |  | 14.4677 |  | 14.4677 | ㎡ | 183.08 | 790.2404
5 | 消防控制室（电气及设备） |  |  | 22.2799 |  | 22.2799 | ㎡ | 183.08 | 1216.9491
6 | 小 计 | 90.6193 | 0 | 100.2489 | 0 | 190.8682
（九） | 室外配套改造工程 | 625.8987 | 0 | 630.0494 | 0 | 1255.9481
1 | 沥青混凝土路面改造 | 238.2575 |  |  |  | 238.2575 | ㎡ | 13789.65 | 172.7799
2 | 花岗岩铺装改造 | 22.0346 |  |  |  | 22.0346 | ㎡ | 699.34 | 315.0777
3 | 透水砖铺装改造 | 62.5364 |  |  |  | 62.5364 | ㎡ | 2913.61 | 214.6354
4 | 混凝土道牙改造 | 20.0824 |  |  |  | 20.0824 | m | 3425 | 58.6348
5 | 室外消防--土建工程 | 66.6885 |  |  |  | 66.6885 | m | 2841.67 | 234.6806
6 | 室外消防--安装工程 |  |  | 31.1511 |  | 31.1511 | m | 2841.67 | 109.6226
7 | 室外采暖--土建工程 | 82.7682 |  |  |  | 82.7682 | m | 3440.46 | 240.5732
8 | 室外采暖--安装工程 |  |  | 82.686 |  | 82.686 | m | 3440.46 | 240.3342
9 | 室外电气--土建工程 | 133.531 |  |  |  | 133.531 | m | 10120 | 131.9477
10 | 室外电气--安装工程 |  |  | 516.2123 |  | 516.2123 | m | 10120 | 510.0912
11 | 小 计 | 625.8987 | 0 | 630.0494 | 0 | 1255.9481
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 250.8787 | 250.8787 | 万元 |  |  | 5.911%
1 | 项目建设管理费 |  |  |  | 19.3503 | 19.3503 | 万元 | 3870.0647 | 0.5%
2 | 工程监理费 |  |  |  | 30.9605 | 30.9605 | 万元 | 3870.0647 | 0.8%
3 | 测绘费 |  |  |  | 2 | 2 | 万元 | 3870.0647 | 0.05168%
4 | 工程设计费 |  |  |  | 77.4013 | 77.4013 | 万元 | 3870.0647 | 2%
5 | 结构安全性及抗震性能鉴定费 |  |  |  | 10 | 10 | 万元 | 3870.0647 | 0.2584%
6 | 编制清单和招标控制价及审核费 |  |  |  | 17.1212 | 17.1212 | 万元 | 3870.0647 | 0.432%
7 | 施工阶段全过程造价控制（含竣工结算审核费） |  |  |  | 23.2204 | 23.2204 | 万元 | 3870.0647 | 0.6%
8 | 财务决算费 |  |  |  | 7.7401 | 7.7401 | 万元 | 3870.0647 | 0.2%
9 | 工程招标代理服务费 |  |  |  | 16.2543 | 16.2543 | 万元 | 3870.0647 | 0.42%
10 | 质量检测试验费 |  |  |  | 13.5452 | 13.5452 | 万元 | 3870.0647 | 0.35%
11 | 可研编制及评审费 |  |  |  | 7.7401 | 7.7401 | 万元 | 3870.0647 | 0.2%
12 | 施工图审查费（含BIM审查费） |  |  |  | 5.8051 | 5.8051 | 万元 | 3870.0647 | 0.15%
13 | BIM设计费 |  |  |  | 7.7401 | 7.7401 | 万元 | 3870.0647 | 0.2%
14 | 防雷接地检测费 |  |  |  | 3 | 3 | 项 | 1 | 3
15 | 环境影响评价费 |  |  |  | 6 | 6 | 项 | 1 | 6
16 | 节能评估费 |  |  |  | 3 | 3 | 项 | 1 | 3
三 | 预备费 |  |  |  | 123.6283 | 123.6283 | 万元 | 4120.9435 | 3% | 2.913%
四 | 项目总投资 | 2614.8058 | 0 | 1255.2589 | 374.507 | 4244.5718 |  |  |  | 1

## 方案一 (hidden)
投资估算综合表
工程项目：北方民族大学研究生宿舍项目--（方案一）
序号 | 项目名称 | 估算价值（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标（元） |  |  | 占投资额（%）
|  | 建筑工程费 | 设备购置费 | 安装工程费 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位价值
一 | 工程费用 | 6450 | 60 | 1852.5 |  | 8362.5 | 万元 |  |  | 85.39%
（一） | 三层框架结构 | 6450 | 60 | 1852.5 |  | 8362.5 | ㎡ | 15000 | 5575
1 | 建筑及装饰装修工程 | 6450 |  |  |  | 6450 | ㎡ | 15000 | 4300
2 | 给排水及消防工程 |  |  | 330 |  | 330 | ㎡ | 15000 | 220
3 | 采暖及通风工程 |  |  | 397.5 |  | 397.5 | ㎡ | 15000 | 265
4 | 无障碍客梯（5层5站） |  | 60 |  |  | 60 | 部 | 2 | 300000
5 | 强弱电工程 |  |  | 1125 |  | 1125 | ㎡ | 15000 | 750
6 | 抗震支架 |  |  | 0 |  | 0 | ㎡ | 0 | 70
（四） | 室外附属工程 | 0 |  | 0 |  | 0 | 万元
1 | 室外沥青路硬化 | 0 |  |  |  | 0 | ㎡ | 0 | 300
2 | 室外仿石材透水砖铺装 | 0 |  |  |  | 0 | ㎡ | 0 | 280
3 | 绿化工程 | 0 |  |  |  | 0 | ㎡ | 0 | 100
4 | 室外化粪池 | 0 |  |  |  | 0 | 座 | 0 | 200000
5 | 水外网工程 |  |  | 0 |  | 0 | ㎡ | 0 | 80
6 | 暖外网工程 |  |  | 0 |  | 0 | ㎡ | 0 | 50
7 | 电外网工程 |  |  | 0 |  | 0 | ㎡ | 0 | 150
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 704.9024 | 704.9024 | 万元 |  |  | 7.198%
1 | 建设管理费 |  |  |  | 100.35 | 100.35 | 万元 | 8362.5 | 1.2%
2 | 工程监理费 |  |  |  | 83.625 | 83.625 | 万元 | 8362.5 | 1%
3 | 工程设计费 |  |  |  | 209.0625 | 209.0625 | 万元 | 8362.5 | 2.5%
4 | BIM设计费 |  |  |  | 25.5 | 25.5 | 平方米 | 15000 | 17
5 | 施工图及BIM审查费 |  |  |  | 14.2163 | 14.2163 | 万元 | 8362.5 | 0.17%
6 | 全过程造价跟踪审计费 |  |  |  | 25.422 | 25.422 | 万元 | 8362.5 | 0.38%
7 | 编制清单及招标控制价 |  |  |  | 43.485 | 43.485 | 万元 | 8362.5 | 0.52%
8 | 工程招标代理服务费 |  |  |  | 25.93 | 25.93 | 万元 | 8362.5 | 0.3101%
9 | 建设工程质量检测试验费 |  |  |  | 41.8125 | 41.8125 | 万元 | 8362.5 | 0.5%
10 | 可行性研究报告编制费 |  |  |  | 33.0875 | 33.0875 | 万元 | 8362.5 | 0.3957%
11 | 项目建议书编制费 |  |  |  | 19.1929 | 19.1929 | 万元 | 8362.5 | 0.2295%
12 | 竣工决算编审费 |  |  |  | 20.9062 | 20.9062 | 万元 | 8362.5 | 0.25%
13 | 竣工结算审核费 |  |  |  | 25.9237 | 25.9237 | 万元 | 8362.5 | 0.31%
14 | 节能评价费 |  |  |  | 3 | 3 | 平方米 | 15000 | 2
15 | 环境影响咨询评价 |  |  |  | 15.8887 | 15.8887 | 万元 | 8362.5 | 0.19%
16 | 水土保持方案编制费 |  |  |  | 10 | 10 | 项 | 1 | 100000
17 | 消防检测费 |  |  |  | 7.5 | 7.5 | 平方米 | 15000 | 5
三 | 预备费 |  |  |  | 725.3922 | 725.3922 | 万元 | 9067.4024 | 8% | 7.407%
四 | 项目总投资 | 6450 | 60 | 1852.5 | 1430.2945 | 9792.7945 | 平方米 | 15000 | 6528.5297 | 100%

## 三层框架结构 (hidden)
投资估算综合表
工程项目：北方民族大学研究生宿舍项目--（方案一）
序号 | 项目名称 | 估算价值（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标（元） |  |  | 占投资额（%）
|  | 建筑工程费 | 设备购置费 | 安装工程费 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位价值
一 | 工程费用 | 8996.6 | 500 | 2704.3585 |  | 12200.9585 | 万元 |  |  | 85.48%
（一） | 1#宿舍 | 0 | 120 | 115 |  | 235 | ㎡ |  | #DIV/0!
1 | 建筑及装饰装修工程 | 0 |  |  |  | 0 | ㎡ | 0 | 3500
2 | 给排水及消防工程 |  |  | 0 |  | 0 | ㎡ | 0 | 220
3 | 采暖及通风工程 |  |  | 0 |  | 0 | ㎡ | 0 | 180
4 | 强弱电工程 |  |  | 0 |  | 0 | ㎡ | 0 | 420
5 | 客梯（15层15站） |  | 120 |  |  | 120 | 部 | 3 | 400000 |  | 19026
6 | 抗震支架 |  |  | 0 |  | 0 | ㎡ | 0 | 70
7 | 太阳能集热系统 |  |  | 115 |  | 115 | 套 | 1 | 1150000
（二） | 2#宿舍 | 6659.1 | 120 | 1808.314 |  | 8587.414 | ㎡ | 19026 | 4513.5152
1 | 建筑及装饰装修工程 | 6659.1 |  |  |  | 6659.1 | ㎡ | 19026 | 3500
2 | 给排水及消防工程 |  |  | 418.572 |  | 418.572 | ㎡ | 19026 | 220
3 | 采暖及通风工程 |  |  | 342.468 |  | 342.468 | ㎡ | 19026 | 180
4 | 强弱电工程 |  |  | 799.092 |  | 799.092 | ㎡ | 19026 | 420
5 | 客梯（15层15站） |  | 120 |  |  | 120 | 部 | 3 | 400000
6 | 抗震支架 |  |  | 133.182 |  | 133.182 | ㎡ | 19026 | 70
7 | 太阳能集热系统 |  |  | 115 |  | 115 | 套 | 1 | 1150000
（三） | 地下车库（含人防地下室） | 2183.5 | 260 | 495.6545 |  | 2939.1545 | ㎡ | 4367
1 | 建筑与装饰装修工程 | 2183.5 |  |  |  | 2183.5 | ㎡ | 4367 | 5000
2 | 给排水及消防喷淋工程 |  |  | 96.074 |  | 96.074 | ㎡ | 4367 | 220
3 | 采暖及通风防排烟工程 |  |  | 115.7255 |  | 115.7255 | ㎡ | 4367 | 265
4 | 强弱电工程 |  |  | 283.855 |  | 283.855 | ㎡ | 4367 | 650
5 | 消防水泵房设备 |  | 60 |  |  | 60 | 项 | 1 | 600000
6 | 变配电室设备 |  | 200 |  |  | 200 | 项 | 1 | 2000000
（四） | 室外附属工程 | 154 |  | 285.39 |  | 439.39 | 万元
1 | 室外沥青路硬化 | 97.2 |  |  |  | 97.2 | ㎡ | 3240 | 300
2 | 室外仿石材透水砖铺装 | 16.8 |  |  |  | 16.8 | ㎡ | 600 | 280
3 | 绿化工程 | 20 |  |  |  | 20 | ㎡ | 2000 | 100
4 | 室外化粪池 | 20 |  |  |  | 20 | 座 | 1 | 200000
5 | 水外网工程 |  |  | 76.104 |  | 76.104 | ㎡ | 19026 | 40
6 | 暖外网工程 |  |  | 57.078 |  | 57.078 | ㎡ | 19026 | 30
7 | 电外网工程 |  |  | 152.208 |  | 152.208 | ㎡ | 19026 | 80
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 1015.8252 | 1015.8252 | 万元 |  |  | 7.117%
1 | 建设管理费 |  |  |  | 146.4115 | 146.4115 | 万元 | 12200.9585 | 1.2%
2 | 工程监理费 |  |  |  | 122.0096 | 122.0096 | 万元 | 12200.9585 | 1%
3 | 工程设计费 |  |  |  | 305.024 | 305.024 | 万元 | 12200.9585 | 2.5%
4 | BIM设计费 |  |  |  | 39.7681 | 39.7681 | 平方米 | 23393 | 17
5 | 施工图及BIM审查费 |  |  |  | 20.7416 | 20.7416 | 万元 | 12200.9585 | 0.17%
6 | 全过程造价跟踪审计费 |  |  |  | 37.0909 | 37.0909 | 万元 | 12200.9585 | 0.38%
7 | 编制清单及招标控制价 |  |  |  | 63.445 | 63.445 | 万元 | 12200.9585 | 0.52%
8 | 工程招标代理服务费 |  |  |  | 32.0715 | 32.0715 | 万元 | 12200.9585 | 0.2629%
9 | 建设工程质量检测试验费 |  |  |  | 61.0048 | 61.0048 | 万元 | 12200.9585 | 0.5%
10 | 可行性研究报告编制费 |  |  |  | 44.6029 | 44.6029 | 万元 | 12200.9585 | 0.3656%
11 | 项目建议书编制费 |  |  |  | 25.7731 | 25.7731 | 万元 | 12200.9585 | 0.2112%
12 | 竣工决算编审费 |  |  |  | 30.5024 | 30.5024 | 万元 | 12200.9585 | 0.25%
13 | 竣工结算审核费 |  |  |  | 37.823 | 37.823 | 万元 | 12200.9585 | 0.31%
14 | 节能评价费 |  |  |  | 4.6786 | 4.6786 | 平方米 | 23393 | 2
15 | 环境影响咨询评价 |  |  |  | 23.1818 | 23.1818 | 万元 | 12200.9585 | 0.19%
16 | 水土保持方案编制费 |  |  |  | 10 | 10 | 项 | 1 | 100000
17 | 消防检测费 |  |  |  | 11.6965 | 11.6965 | 平方米 | 23393 | 5
三 | 预备费 |  |  |  | 1057.3427 | 1057.3427 | 万元 | 13216.7837 | 8% | 7.407%
四 | 项目总投资 | 8996.6 | 500 | 2704.3585 | 2073.1679 | 14274.1264 | 平方米 | 23393 | 6101.8794 | 100%

## 宁夏师范学院风雨操场项目 (3) (hidden)
投 资 估 算 表
工程项目：宁夏师范学院“升大创博”重点建设项目（一期）——风雨操场项目
序号 | 项目名称 | 估算价值（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标（元） |  |  | 占投资额（%）
|  | 建筑工程费 | 安装工程费 | 设备购置费 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位价值 |  | 1300
一 | 工程费用 | 5836.5199 | 981.104 | 1017.0319 |  | 7834.6558 | ㎡ | 12134.97 |  | 86.47%
（一） | 风雨操场 | 5460.7365 | 820.324 | 947.0319 |  | 7228.0924 | ㎡ | 12134.97 | 5956.4156 |  |  | 装饰 | 3640491
1 | 建筑及装饰装修工程 | 5460.7365 |  |  |  | 5460.7365 | ㎡ | 12134.97 | 4500 |  |  | 建筑
2 | 给排水及消防、喷淋工程 |  | 203.8675 | 135.9117 |  | 339.7792 | ㎡ | 12134.97 | 280 |  | 6647.6936
3 | 采暖及通风工程 |  | 271.8233 | 116.4957 |  | 388.319 | ㎡ | 12134.97 | 320 |  | 5478.1294
4 | 强电工程 |  | 101.9337 | 237.8454 |  | 339.7792 | ㎡ | 12134.97 | 280
5 | 弱电工程 |  | 145.6196 | 339.7792 |  | 485.3988 | ㎡ | 12134.97 | 400
6 | 抗震支架工程 |  | 97.0798 |  |  | 97.0798 | ㎡ | 12134.97 | 80
7 | 货梯 |  |  | 35 |  | 35 | 部 | 1 | 350000
8 | 无障碍客梯 |  |  | 60 |  | 60 | 部 | 2 | 300000
9 | 太阳能光伏系统 |  |  | 22 |  | 22 | KW | 55 | 4000
（二） | 室外附属工程 | 375.7834 | 160.78 | 70 |  | 606.5634 | 万元 |  |  |  |  | 880
1 | 场地挖填土方工程 | 67.635 |  |  |  | 67.635 | m³ | 15030 | 45
2 | 硬化广场 | 164.6027 |  |  |  | 164.6027 | ㎡ | 7481.94 | 220
3 | 混凝土道路 | 70.98 |  |  |  | 70.98 | ㎡ | 2730 | 260
4 | 停车位 | 11.592 |  |  |  | 11.592 | ㎡ | 504 | 230
5 | 绿化工程 | 21.1737 |  |  |  | 21.1737 | ㎡ | 1411.58 | 150
6 | 水外网工程 | 30.8 | 36.78 |  |  | 67.58 | ㎡ | 12134.97 | 55.6903
6.1 | 钢丝网骨架DN100 |  | 9.6 |  |  | 9.6 | m | 300 | 320
6.2 | 钢筋混凝土排水管道DN300 |  | 24 |  |  | 24 | m | 800 | 300
6.3 | 地下式室外消火栓(SA100/65) |  | 0.3 |  |  | 0.3 | 个 | 2 | 1500
6.4 | 矩形钢筋混凝土给水阀门井（1.4m*1.4m） |  | 1.2 |  |  | 1.2 | 座 | 1 | 12000
6.5 | 雨水口 |  | 1.68 |  |  | 1.68 | 座 | 12 | 1400
6.6 | 化粪池（75m³） | 18 |  |  |  | 18 | 座 | 1 | 180000
6.7 | 矩形钢筋混凝土排水检查井（1m*1m） | 12.8 |  |  |  | 12.8 | 座 | 16 | 8000
7 | 暖外网工程 | 4.2 | 24 |  |  | 28.2 | ㎡ | 12134.97 | 23.2386
7.1 | 直埋保温管DN200 |  | 24 |  |  | 24 | m | 300 | 800
7.2 | 钢筋混凝土检查井1.5m*1.5m | 2.4 |  |  |  | 2.4 | 座 | 2 | 12000
7.3 | 钢筋混凝土补偿器井（2m*2m） | 1.8 |  |  |  | 1.8 | 座 | 1 | 18000
8 | 电外网工程 | 4.8 | 100 | 70 |  | 174.8 | ㎡ | 12134.97 | 144.0465
8.1 | 电缆 |  | 90 |  |  | 90 | m | 1500 | 600
8.2 | 电井 | 4.8 |  |  |  | 4.8 | 座 | 6 | 8000
8.3 | 路灯 |  | 10 |  |  | 10 | 盏 | 20 | 5000
8.4 | 400KVA箱变 |  |  | 70 |  | 70 | 台 | 2 | 350000
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 554.6492 | 554.6492 | 万元 |  |  | 6.122% |  |  | 2.场地地震安全评价费是否计入
1 | 项目建设管理费 |  |  |  | 47.0079 | 47.0079 | 万元 | 7834.6558 | 0.6%
2 | 工程监理费 |  |  |  | 78.3466 | 78.3466 | 万元 | 7834.6558 | 1%
3 | 勘察测量费 |  |  |  | 19.5866 | 19.5866 | 万元 | 7834.6558 | 0.25%
4 | 工程设计费 |  |  |  | 148.8585 | 148.8585 | 万元 | 7834.6558 | 1.9%
5 | 施工图审查费 |  |  |  | 4.4899 | 4.4899 | 平方米 | 12134.97 | 3.7
6 | 全过程跟踪审计费 |  |  |  | 42.3071 | 42.3071 | 万元 | 7834.6558 | 0.6%
7 | 编制清单及招标控制价 |  |  |  | 40.7402 | 40.7402 | 万元 | 7834.6558 | 0.52%
8 | 工程招标代理服务费 |  |  |  | 25.0854 | 25.0854 | 万元 | 7834.6558 | 0.3202%
9 | 建设工程质量检测试验费 |  |  |  | 39.1733 | 39.1733 | 万元 | 7834.6558 | 0.5%
10 | 可行性研究报告编制及评价费 |  |  |  | 22 | 22 | 万元 | 7834.6558 | 0.2808%
11 | 项目建议书编制及评审费 |  |  |  | 8.5 | 8.5 | 万元 | 7834.6558 | 0.1085%
12 | 编制竣工决算费 |  |  |  | 23.504 | 23.504 | 万元 | 7834.6558 | 0.3%
13 | 审核竣工结算费 |  |  |  | 15.6693 | 15.6693 | 万元 | 7834.6558 | 0.2%
14 | 节能评价费 |  |  |  | 2.427 | 2.427 | 平方米 | 12134.97 | 2
15 | 三通一平费 |  |  |  | 8 | 8 | 项 | 1 | 80000
16 | 环境影响咨询评价 |  |  |  | 14.8858 | 14.8858 | 万元 | 7834.6558 | 0.19%
17 | 水土保持方案编制费 |  |  |  | 8 | 8 | 项 | 1 | 80000
18 | 消防检测费 |  |  |  | 6.0675 | 6.0675 | 平方米 | 12134.97 | 5
三 | 预备费 |  |  |  | 671.1444 | 671.1444 | 万元 | 8389.305 | 8% | 7.407%
四 | 项目总投资 | 5836.5199 | 981.104 |  | 1225.7936 | 9060.4494 | 平方米 | 12134.97 | 7466.3962 | 100%
0.74664
9133.4
9248.41
-187.9606

## 成本测算 (hidden)
风雨操场成本测算表
序号 | 项目名称 | 建筑面积 | 每平米工程含量 | 单位 | 工程量 | 单方造价（元） | 总造价（万元） | 单方建筑面积造价（元/平米） | 备注
一 | 建筑工程 | 12361.35
| 3:7灰土夯填2米 | 12361.35 |  | m³ | 11484 | 223 | 256.0932 | 207.1725
| 素土回填2米 | 12361.35 |  | m³ | 11484 | 25 | 28.71 | 23.2256
1 | 基础处理打桩 | 12361.35 |  | 根 | 300 | 4300 | 129 | 104.3575
2 | 土方工程 | 12361.35 | 2.6 | m³ | 32139.51 | 60 | 192.8371 | 156
3 | 混凝土 | 12361.35 | 0.49 | m³ | 6057.0615 | 580 | 351.3096 | 284.2
4 | 砌体工程 | 12361.35 | 0.11 | m³ | 1359.7485 | 595 | 80.905 | 65.45
5 | 玻璃幕墙 | 12361.35 |  | ㎡ | 1000 | 1200 | 120 | 97.0768
6 | 钢材 | 12361.35 | 90 | t | 1112.5215 | 6300 | 700.8885 | 567
7 | 模板 | 12361.35 | 3 | ㎡ | 37084.05 | 70 | 259.5883 | 210
8 | 钢结构顶子 | 12361.35 |  | t | 600 | 13000 | 780 | 630.999
9 | 铝镁锰板 | 12361.35 |  | ㎡ | 5000 | 1000 | 500 | 404.4866
10 | 室外大台阶 | 12361.35 |  | ㎡ | 1180 | 1500 | 177 | 143.1882
| 措施项目垂直运输脚手架、大型机械 | 12361.35 |  | ㎡ | 12361.35 | 183.3 | 226.5835 | 183.3 |  | 2265781
二 | 装饰与装修工程 | 12361.35
1 | 门窗 | 12361.35 |  | ㎡ | 550 | 1000 | 55 | 44.4935
2 | 楼地面 | 12361.35 | 0.92 | ㎡ | 11372.442 | 140 | 173.0589 | 140
3 | 天棚吊顶 | 12361.35 | 0.81 | ㎡ | 10012.6935 | 220 | 220.2793 | 178.2
4 | 内墙面 | 12361.35 | 1.5 | ㎡ | 18542.025 | 130 | 160.6976 | 130
5 | 外墙面（穿孔铝板装饰） | 12361.35 |  | ㎡ | 3500 | 950 | 332.5 | 268.9836
6 | 外墙保温 | 12361.35 |  | ㎡ | 4700 | 160 | 75.2 | 60.8348
7 | 外墙真石漆 | 12361.35 |  | ㎡ | 1600 | 226 | 36.16 | 29.2525
二 | 安装工程 | 12361.35 |  |  |  |  | 1039.5895
1 | 给排水及消防喷淋工程 | 12361.35 |  | ㎡ | 12361.35 | 150 | 185.4203
2 | 采暖及通风、防排烟工程 | 12361.35 |  | ㎡ | 12361.35 | 220 | 271.9497
3 | 空调工程 | 12361.35 |  | ㎡ | 12361.35 | 300 | 0
4 | 强弱电及消防工程 | 12361.35 |  | ㎡ | 12361.35 | 315 | 389.3825
5 | 变配电室 | 12361.35 |  | ㎡ | 12361.35 | 156 | 192.8371
水 | 太阳能集热器 | 12361.35 |  | 吨 | 150 | 10000 | 150 | 121.346

## 标准运动场项目 (3) (hidden)
投 资 估 算 表
工程项目：宁夏师范学院“升大创博”重点建设项目（一期）-田径运动场项目
序号 | 项目名称 | 估算价值（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标（元） |  |  | 占投资额（%）
|  | 建筑工程 | 安装工程 | 设备购置费 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 指标
一 | 工程费用 | 2045.048 | 325.15 | 127.5 |  | 2497.698 | 万元 |  |  | 83.07%
1 | 看台 | 912 | 187.8 | 127.5 |  | 1227.3 | ㎡ | 2850 | 4306.3158 |  |  | 855000
1.1 | 土建及装饰装修工程（含减隔震） | 912 |  |  |  | 912 | ㎡ | 2850 | 3200
1.2 | 给排水工程、消防及喷淋工程 |  | 37.05 |  |  | 37.05 | ㎡ | 2850 | 130
1.3 | 采暖工程 |  | 22.8 |  |  | 22.8 | ㎡ | 2850 | 80
1.4 | 通风排烟系统 |  | 25.65 |  |  | 25.65 | ㎡ | 2850 | 90
1.4 | 强弱电工程 |  | 51.3 |  |  | 51.3 | ㎡ | 2850 | 180
1.5 | 抗震支架 |  | 28.5 |  |  | 28.5 | ㎡ | 2850 | 100
1.6 | 变配电设备 |  | 22.5 | 127.5 |  | 150 | 项 | 1 | 1500000
2 | 附属工程 | 1133.048 | 137.35 |  |  | 1270.398
2.1 | 土方工程 | 20 |  |  |  | 20 | 项 | 1 | 200000
2.2 | 硬质铺装 | 63.588 |  |  |  | 63.588 | ㎡ | 3028 | 210
2.3 | 混凝土道路 | 84.3 |  |  |  | 84.3 | ㎡ | 2810 | 300
2.4 | 水外线 |  | 34.2 |  |  | 34.2 | ㎡ | 2850 | 120
2.5 | 暖外线 |  | 25.65 |  |  | 25.65 | ㎡ | 2850 | 90
2.6 | 电外线 |  | 39.9 |  |  | 39.9 | ㎡ | 2850 | 140
2.7 | 绿化工程 | 62.4 |  |  |  | 62.4 | ㎡ | 5200 | 120
2.8 | 塑胶铺装 | 582.08 |  |  |  | 582.08 | ㎡ | 14552 | 400
2.9 | 球场围栏 | 25 |  |  |  | 25 | ㎡ | 2500 | 100
2.1 | 室外高杆灯 |  | 12 |  |  | 12 | 座 | 4 | 30000
2.11 | 看台膜结构遮阳雨棚 | 58.8 |  |  |  | 58.8 | ㎡ | 980 | 600
2.12 | 室外看台座椅 |  | 25.6 |  |  | 25.6 | 座 | 3200 | 80
2.13 | 球场人工草坪 | 228.48 |  |  |  | 228.48 | ㎡ | 7140 | 320
2.14 | 铅球、跳远场地沙坑 | 5.4 |  |  |  | 5.4 | ㎡ | 108 | 500
2.15 | 器械 | 3 |  |  |  | 3 | 项 | 1 | 30000
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 235.6487 | 235.6487 | 万元 |  |  | 7.838%
1 | 项目建设管理费 |  |  |  | 24.977 | 24.977 | 万元 | 2497.698 | 1%
2 | 工程监理费 |  |  |  | 29.9724 | 29.9724 | 万元 | 2497.698 | 1.2%
3 | 地质勘察费 |  |  |  | 8.7419 | 8.7419 | 万元 | 2497.698 | 0.35%
4 | 清单及控制价编制费 |  |  |  | 13.4876 | 13.4876 | 万元 | 2497.698 | 0.54%
5 | 施工阶段全过程造价控制 |  |  |  | 19.9816 | 19.9816 | 万元 | 2497.698 | 0.8%
6 | 审核竣工决算 |  |  |  | 3.7465 | 3.7465 | 万元 | 2497.698 | 0.15% |  | 一次调整 | 二次调整 |  | 三次调整
7 | 编制竣工决算 |  |  |  | 4.9954 | 4.9954 | 万元 | 2497.698 | 0.2% |  | 3177.51 | 3159.4704 |  | 3006.6814
8 | 施工图设计费 |  |  |  | 69.9355 | 69.9355 | 万元 | 2497.698 | 2.8% |  | 9364.08 | 9384.1071 |  | 4244.5718 | -5308.7468
9 | 可行性研究报告编制费 |  |  |  | 11.0921 | 11.0921 | 万元 | 2740.5892 | 0.4047% |  | 12541.59 | 12543.5775 |  | 7251.2532
10 | 项目建议书编制费 |  |  |  | 5.6964 | 5.6964 | 万元 | 2734.3231 | 0.2083%
11 | 施工图审查费 |  |  |  | 3.7465 | 3.7465 | 万元 | 2497.698 | 0.15% |  | -1.9875 |  |  | 5290.3368 | -5292.3243
12 | 招标服务费 |  |  |  | 11.7919 | 11.7919 | 万元 | 2497.698 | 0.73% |  |  | 16.4225
13 | 三通一平费 |  |  |  | 5 | 5 | 万元 | 1 | 50000
14 | 环境影响咨询评价 |  |  |  | 3.7465 | 3.7465 | 万元 | 2497.698 | 0.15% | [5 empty] | 152.7889
15 | 建设工程质量检测试验费 |  |  |  | 12.4885 | 12.4885 | 万元 | 2497.698 | 0.5% |  | 3177.51 | 3006.6814 | 170.8286 | 3920
16 | 水土保持方案编制费 |  |  |  | 5 | 5 | 万元 | 1 | 50000 |  | 9364.08 | 4244.5718 | 5119.5082 | 8640
17 | 水土保持设施验收费 |  |  |  | 1.2488 | 1.2488 | 万元 | 2497.698 | 0.05% |  | 12541.59 | 7251.2532 |  | 12560
三 | 预备费 |  |  |  | 273.3347 | 273.3347 | 万元 | 2733.3467 | 10% | 9.091%
四 | 项目总投资 | 2045.048 | 325.15 |  | 508.9834 | 3006.6814 | 万元 | 2733.3467 |  | 100% | 5290.3368 | 5308.7468

## 宁夏师范学院风雨操场项目 (2) (hidden)
投 资 估 算 表
工程项目：宁夏师范学院风雨操场项目
序号 | 项目名称 | 估算价值（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标（元） |  |  | 占投资额（%）
|  | 建筑工程 | 安装工程 | 设备购置费 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 指标
一 | 工程费用 | 6179.5324 | 918.0127 | 1095.4959 |  | 8193.041 | 万元 |  |  | 82.31%
（一） | 风雨操场 | 5313.3804 | 784.4227 | 935.6959 |  | 7033.499 | 万元 |  |  |  |  | 300 |  | 4000
1 | 建筑主体工程（含减隔震） | 3215.9934 |  |  |  | 3215.9934 | ㎡ | 13982.58 | 2300
2 | 室内外装饰装修工程 | 2097.387 |  |  |  | 2097.387 | ㎡ | 13982.58 | 1500
3 | 给排水、消防、喷淋工程 |  | 167.791 | 111.8606 |  | 279.6516 | ㎡ | 13982.58 | 200
4 | 采暖及通风工程 |  | 176.1805 | 75.5059 |  | 251.6864 | ㎡ | 13982.58 | 180 |  | 电气工程
5 | 强电工程 |  | 104.8693 | 244.6952 |  | 349.5645 | ㎡ | 13982.58 | 250 |  |  | 室内变电所
6 | 弱电工程 |  | 125.8432 | 293.6342 |  | 419.4774 | ㎡ | 13982.58 | 300
7 | 抗震支架工程 |  | 209.7387 |  |  | 209.7387 | ㎡ | 13982.58 | 150 |  |  | 高压柜 | KYN28 | 9面
8 | 电梯工程 |  |  | 90 |  | 90 | 部 | 3 | 300000 |  |  | 变压器 | 2台 | 400KWA
9 | 太阳能光伏板 |  |  | 120 |  | 120 | KW | 300 | 4000 |  |  | 低压柜 |  | 15面
（二） | 室外附属工程 | 808.95 | 133.59 | 159.8 |  | 1102.34 | 万元
1 | 土方工程 | 50 |  |  |  | 50 | 项 | 1 | 500000
2 | 铺砖道路 | 187.5 |  |  |  | 187.5 | ㎡ | 7500 | 250
3 | 沥青混凝土道路 | 418 |  |  |  | 418 | ㎡ | 11000 | 380 |  | 采暖工程
7 | 绿化种植及种植土换填 | 27.5 |  |  |  | 27.5 | ㎡ | 2500 | 110 |  |  | 外网采暖管道 | DN200 | 170米 | 1.5深度
8 | 绿化喷灌工程 | 12.5 |  |  |  | 12.5 | ㎡ | 2500 | 50 |  |  |  | DN150 | 80米
9 | 化粪池 | 7.5 |  |  |  | 7.5 | m³ | 50 | 1500 |  |  | 固定支墩
10 | 庭院灯 |  | 5 |  |  | 5 | 项 | 1 | 50000
11 | 水外网工程 | 80.36 | 70.71 |  |  | 151.07 | [5 empty] | 阀门检查井1.8*1.6*1.8 | 个 | 2
11.1 | PE给水塑料管DN150安装 |  | 14.25 |  |  | 14.25 | m | 750 | 190
11.2 | 消防管道球墨铸铁管DN150安装 |  | 28.6 |  |  | 28.6 | m | 1100 | 260
11.3 | 室外消火栓 |  | 0.36 |  |  | 0.36 | 套 | 3 | 1200
11.4 | 钢筋混凝土排水管DN300安装 |  | 13.75 |  |  | 13.75 | m | 550 | 250
11.5 | 钢筋混凝土雨水管DN300安装 |  | 13.75 |  |  | 13.75 | m | 550 | 250
11.6 | 雨水检查井（井径1m） | 10 |  |  |  | 10 | 座 | 20 | 5000
11.7 | 排水检查井（井径1m） | 10 |  |  |  | 10 | 座 | 20 | 5000
11.8 | 消防阀门井（井径1m） | 1 |  |  |  | 1 | 座 | 2 | 5000
11.9 | 给水阀门井 （井径1m） | 1 |  |  |  | 1 | 座 | 2 | 5000 |  |  | 补偿器DN200 | 个 | 2
11.1 | 水表井（井径1m） | 1 |  |  |  | 1 | 座 | 2 | 5000
11.11 | 管道垫层 | 14.96 |  |  |  | 14.96 | m³ | 680 | 220
11.12 | 管道及井土方 | 42.4 |  |  |  | 42.4 | m³ | 5300 | 80
12 | 暖外网工程 | 14.35 | 10.18 |  |  | 24.53 | 万元
12.1 | 外网采暖管道DN200安装 |  | 7.31 |  |  | 7.31 | m | 170 | 430
12.2 | 外网采暖管道DN150安装 |  | 2.72 |  |  | 2.72 | m | 80 | 340
12.3 | 热计量DN100带数据远传功能 |  | 0.15 |  |  | 0.15 | 套 | 1 | 1500
12.4 | 外网采暖土方工程 | 2.4 |  |  |  | 2.4 | m³ | 300 | 80
12.5 | 砂垫层 | 4.95 |  |  |  | 4.95 | m³ | 225 | 220
12.6 | 固定支墩 | 7 |  |  |  | 7 | m³ | 70 | 1000
13 | 电外网工程 | 11.24 | 47.7 | 159.8 |  | 218.74 | 万元
13.1 | 高压柜 |  | 9.45 | 53.55 |  | 63 | 面 | 9 | 70000
13.2 | 低压柜 |  | 11.25 | 63.75 |  | 75 | 面 | 15 | 50000
13.3 | 400KVA变压器 |  | 7.5 | 42.5 |  | 50 | 台 | 2 | 250000
13.4 | YJV10-3*95 |  | 10.5 |  |  | 10.5 | m | 500 | 210
13.5 | 电缆保护管SC150 |  | 9 |  |  | 9 | m | 500 | 180
13.6 | 弱电检查井 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 座 | 5 | 3000
13.7 | 直通井 | 3 |  |  |  | 3 | 座 | 10 | 3000
13.8 | 三通井 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 座 | 5 | 3000
13.9 | 线管及井土方工程 | 5.24 |  |  |  | 5.24 | m³ | 655 | 80
（三） | 成品活动看台可伸缩座椅 | 47.79 |  |  |  | 47.79 | 座 | 1062 | 450
（四） | 成品活动看台固定座椅 | 9.412 |  |  |  | 9.412 | 座 | 724 | 130
（五） | 教学体育设施用品及开办费 | [5 empty] | 项
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 855.7072 | 855.7072 | 万元 |  |  | 8.597%
1 | 项目建设管理费 |  |  |  | 122.8956 | 122.8956 | 万元 | 8193.041 | 1.5%
2 | 工程监理费 |  |  |  | 184.6292 | 184.6292 | 万元 | 8193.041 | 2.253%
3 | 可研编制及评审费 |  |  |  | 23.8698 | 23.8698 | 万元 | 8193.041 | 0.2913%
4 | 项目建议书编制及评审费 |  |  |  | 11.9349 | 11.9349 | 万元 | 8193.041 | 0.1457%
5 | 地质勘察费 |  |  |  | 28.6756 | 28.6756 | 万元 | 8193.041 | 0.35%
6 | 设计费 |  |  |  | 254.9279 | 254.9279 | 万元 | 8193.041 | 3.112%
7 | 施工图审查费 |  |  |  | 12.2896 | 12.2896 | 万元 | 8193.041 | 0.15%
8 | 施工阶段全过程造价控制 |  |  |  | 57.3513 | 57.3513 | 万元 | 8193.041 | 0.7%
9 | 编制清单及招标控制价 |  |  |  | 44.2424 | 44.2424 | 万元 | 8193.041 | 0.54%
10 | 招标服务费 |  |  |  | 26.9361 | 26.9361 | 万元 | 8193.041 | 0.3288%
11 | 建设工程质量检测试验费 |  |  |  | 40.9652 | 40.9652 | 万元 | 8193.041 | 0.5%
12 | 工程保险费 |  |  |  | 8.193 | 8.193 | 万元 | 8193.041 | 0.1%
13 | 三通一平费 |  |  |  | 20 | 20 | 万元 | 1 | 200000
14 | 节能评审费 |  |  |  | 2.7965 | 2.7965 | ㎡ | 13982.58 | 2元/㎡
15 | 水资源费 |  |  |  | 5 | 5 | 万元 | 1 | 50000
16 | 交通评价费 |  |  |  | 5 | 5 | 万元 | 1 | 50000
17 | 高可靠供电费 |  |  |  | 6 | 6 | KWA | 500 | 120
三 | 预备费 |  |  |  | 904.8748 | 904.8748 | 万元 | 9048.7482 | 10% | 9.091%
四 | 项目总投资 | 6179.5324 | 918.0127 |  | 1760.582 | 9953.6231 | 万元 |  |  | 100%
8640
1313.6231

## 标准运动场项目 (2) (hidden)
投 资 估 算 表
工程项目：宁夏师范学院标准运动场项目
序号 | 项目名称 | 估算价值（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标（元） |  |  | 占投资额（%）
|  | 建筑工程 | 安装工程 | 设备购置费 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 指标
一 | 工程费用 | 1920.01 | 234.55 |  |  | 2154.56 | 万元 |  |  | 81.83%
1 | 看台 | 742.5 | 89.1 |  |  | 831.6
1.1 | 土建及装饰装修工程 | 742.5 |  |  |  | 742.5 | ㎡ | 1650 | 4500
1.2 | 给排水、消防工程 |  | 26.4 |  |  | 26.4 | ㎡ | 1650 | 160
1.3 | 采暖及通风工程 |  | 23.1 |  |  | 23.1 | ㎡ | 1650 | 140
1.4 | 强弱电工程 |  | 39.6 |  |  | 39.6 | ㎡ | 1650 | 240
2 | 附属工程 | 1177.51 | 145.45 |  |  | 1322.96
2.1 | 土方工程 | 20 |  |  |  | 20 | 项 | 1 | 200000
2.3 | 室外看台座椅 |  | 33.75 |  |  | 33.75 | 座 | 2500 | 135
2.4 | 看台防护栏杆 | 20.8 |  |  |  | 20.8 | m | 260 | 800 |  | 高杆灯4个
2.5 | 雨水口 | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 座 | 3 | 1000
2.6 | 污水检查井 | 0.9 |  |  |  | 0.9 | 座 | 3 | 3000
2.74 | 成品足球架 |  | 0.8 |  |  | 0.8 | 套 | 1 | 8000
2.8 | 室外高杆灯（25m高） |  | 14 |  |  | 14 | 座 | 4 | 35000
2.9 | 庭院灯 |  | 5 |  |  | 5 | 项 | 1 | 50000
2.1 | 可伸缩终点裁判台 |  | 1.5 |  |  | 1.5 | 台 | 1 | 15000
2.11 | 膜结构遮阳雨棚 |  | 72 |  |  | 72 | ㎡ | 1200 | 600
2.12 | 塑胶跑道 | 504 |  |  |  | 504 | ㎡ | 18000 | 280
2.13 | 混凝土基层 | 172.8 |  |  |  | 172.8 | m³ | 3600 | 480 |  | 3600
2.14 | 人工草坪 | 210 |  |  |  | 210 | ㎡ | 7500 | 280
2.15 | 绿化种植及种植土换填 | 104.5 |  |  |  | 104.5 | ㎡ | 9500 | 110
2.16 | 铺装 | 103.5 |  |  |  | 103.5 | ㎡ | 4500 | 230
2.17 | 混凝土道路 | 19.25 |  |  |  | 19.25 | ㎡ | 550 | 350
2.18 | 运动场内环沟 | 15.2 |  |  |  | 15.2 | m | 380 | 400
2.19 | 跳远、三级跳区域 | 5.76 |  |  |  | 5.76 | ㎡ | 160 | 360 |  | 8640 | 4244.5718 | 4395.4282
2.2 | 球场围栏 |  | 18.4 |  |  | 18.4 | ㎡ | 2300 | 80 |  | 3920 | 2633.1225 | 1286.8775
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 239.1877 | 239.1877 | 万元 |  |  | 9.084% | 12560 | 6877.6942 | 5682.3058
1 | 项目建设管理费 |  |  |  | 32.3184 | 32.3184 | 万元 | 2154.56 | 1.5%
2 | 工程监理费 |  |  |  | 57.8094 | 57.8094 | 万元 | 2154.56 | 2.683%
3 | 地质勘察费 |  |  |  | 7.541 | 7.541 | 万元 | 2154.56 | 0.35%
4 | 清单及控制价编制费 |  |  |  | 11.6346 | 11.6346 | 万元 | 2154.56 | 0.54%
5 | 审核竣工决算 |  |  |  | 4.3091 | 4.3091 | 万元 | 2154.56 | 0.2%
6 | 可研编制及评审费 |  |  |  | 9.041 | 9.041 | 万元 | 2154.56 | 0.3%
7 | 设计费 |  |  |  | 76.3232 | 76.3232 | 万元 | 2154.56 | 2.5%
8 | 施工图审查费 |  |  |  | 6.8472 | 6.8472 | 万元 | 4564.82 | 0.15%
9 | 招标服务费 |  |  |  | 10.591 | 10.591 | 万元 | 2154.56 | 0.73%
10 | 三通一平费 |  |  |  | 2 | 2 | 万元 | 1 | 20000
11 | 交通评价费 |  |  |  | 5 | 5 | 万元 | 1 | 50000
12 | 水资源费 |  |  |  | 5 | 5 | 万元 | 1 | 50000
13 | 建设工程质量检测试验费 |  |  |  | 10.7728 | 10.7728 | 万元 | 2154.56 | 0.5%
三 | 预备费 |  |  |  | 239.3748 | 239.3748 | 万元 | 2393.7477 | 10% | 9.091%
四 | 项目总投资 | 1920.01 | 234.55 |  | 478.5625 | 2633.1225 | 万元 |  |  | 100%