## 概算
概算汇总表
项目名称：平罗县2026年城关第四小学室内供暖、城关第六小学南教学楼提升改造项目
序号 | 工程及费用名称 | 概算价值（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  | 投资占比%
|  | 土建及装修 | 安装 | 设备 | 其它费用 | 合计（万元） | 单位 | 数量 | 单位价值 | 87.05%
一 | 建筑工程费 | 165.7635 | 93.1814 |  |  | 258.94
（一） | 城关第六小学南教学楼 | 165.7635 | 26.9013 |  |  | 192.6649
1 | 屋面防水改造 | 10.4854 |  |  |  | 10.4854 | ㎡ | 650 | 161.3141 |  | 104854.19
2 | 雨落管更换 | 0.47972 |  |  |  | 0.47972 | m | 70 | 68.5317 |  | 4797.22
3 | 外墙面改造 | 52.4655 |  |  |  | 52.4655 | ㎡ | 1380 | 380.1845 |  | 524654.63
4 | 走道保温板 | 8.8568 |  |  |  | 8.8568 | ㎡ | 150 | 590.4555 |  | 88568.32
5 | 教室顶棚粉刷改造 | 9.0396 |  |  |  | 9.0396 | ㎡ | 1800 | 50.2201 |  | 90396.14
6 | 墙面涂料改造 | 8.719 |  |  |  | 8.719 | ㎡ | 1300 | 67.0693 |  | 87190.1
7 | 墙面冰火板 | 14.0651 |  |  |  | 14.0651 | ㎡ | 900 | 156.2784 |  | 140650.6
8 | 洗手间墙砖面积（含防水） | 4.245 |  |  |  | 4.245 | ㎡ | 160 | 265.3123 |  | 42449.97
9 | 洗手间地砖面积（含防水） | 1.835 |  |  |  | 1.835 | ㎡ | 60 | 305.8278 |  | 18349.67
10 | 洗手间天棚吊顶拆除及恢复 | 1.2351 |  |  |  | 1.2351 | ㎡ | 60 | 205.8497 |  | 12350.98
11 | 楼梯间地砖更换 | 0.46576 |  |  |  | 0.46576 | ㎡ | 25 | 186.306 |  | 4657.65
12 | 楼梯走廊刷油漆 | 0.80531 |  |  |  | 0.80531 | m | 190 | 42.3848 |  | 8053.11
13 | 门窗工程 | 34.0577 |  |  |  | 34.0577 | ㎡ | 383.4 | 888.3083 |  | 340577.39
14 | 成品保护 | 0.67259 |  |  |  | 0.67259 | ㎡ | 1512 | 4.4483 |  | 6725.88
15 | 踢脚线拆除 | 0.32361 |  |  |  | 0.32361 | ㎡ | 80 | 40.4513 |  | 3236.1
16 | 变形缝 | 0.21565 |  |  |  | 0.21565 | m | 36 | 59.9028 |  | 2156.5
17 | 女儿墙内墙面 | 1.87 |  |  |  | 1.87 | m | 170 | 109.9974 |  | 18699.55
18 | 室外台阶瓷砖 | 6.5467 |  |  |  | 6.5467 | ㎡ | 250 | 261.8684 |  | 65467.09
19 | 垂直运输 | 2.18 |  |  |  | 2.18 | 项 | 1 | 21800 |  | 21800
20 | 柜子 | 7.2 |  |  |  | 7.2 | 项 | 1 | 72000
21 | 暖通工程改造 |  | 9.8129 |  |  | 9.8129 | ㎡ | 1512 | 64.8999 |  | 98128.71
22 | 电气工程改造 |  | 14.0885 |  |  | 14.0885 | ㎡ | 1512 | 93.1778 |  | 140884.77
23 | 暖气片粉刷 |  | 3 |  |  | 3 | 项 | 1 | 30000
（二） | 城关第四小学 |  | 66.28 |  |  | 66.28 | 项 | 1
| 1#教学楼采暖管道改造 |  | 15.0016 |  |  | 15.0016 | ㎡ | 1859.69 | 80.6671 |  | 150015.74
| 2#教学楼采暖管道改造 |  | 15.0016 |  |  | 15.0016 | ㎡ | 1859.69 | 80.6671 |  | 150015.74
| 图书馆采暖管道改造 |  | 5.131 |  |  | 5.131 | ㎡ | 453.25 | 113.2054 |  | 51310.34
| 多功能厅采暖管道改造 |  | 5.1823 |  |  | 5.1823 | ㎡ | 826 | 62.7401 |  | 51823.32
| 综合科技楼采暖管道改造 |  | 23.2174 |  |  | 23.2174 | ㎡ | 4038 | 57.4973 |  | 232173.97
| 公厕采暖管道改造 |  | 2.7461 |  |  | 2.7461 | 项 | 1 | 27461.24 |  | 27461.24
二 | 其它费用 |  |  |  | 29.8582 | 29.86 |  |  |  | 0.10038
1 | 建设单位管理费 | 财建[2016]504号 |  |  | 5.1788 | 5.1788 | 万元 | 258.94 | 0.02
2 | 工程监理费 | 发改价[2015]299号 |  |  | 4.6609 | 4.6609 | 万元 | 258.94 | 0.018
3 | 工程设计费 | 发改价[2015]299号 |  |  | 6.4735 | 6.4735 | 万元 | 258.94 | 0.025
4 | BIM设计费 | 发改价[2015]299号 |  |  | 2.5894 | 2.5894 | 万元 | 258.94 | 0.01
5 | 施工图审查费（含BIM） | 工程费*0.5% |  |  | 1.2947 | 1.2947 | 万元 | 258.94 | 0.005
6 | 控制价、清单编制费 | 宁价费发[2010]87号《建设工程造价咨询服务收费标准 》 |  |  | 1.5536 | 1.5536 | 万元 | 258.94 | 0.006
7 | 竣工结算审核费 | 宁价费发[2010]87号《建设工程造价咨询服务收费标准 》 |  |  | 1.2947 | 1.2947 | 万元 | 258.94 | 0.005
8 | 财务决算审核费 | 市场价 |  |  | 0.64735 | 0.64735 | 万元 | 258.94 | 0.0025
9 | 招投标代理服务费 | 发改价[2015]299号 |  |  | 1.1652 | 1.1652 | 万元 | 258.94 | 0.0045
10 | 建筑结构及抗震检测费 | 市场价 |  |  | 5 | 5 | 万元
三 | 预备费 | 总工程费*3% |  |  | 8.66 | 8.66 |  |  |  | 0.029113
四 | 总投资 | 165.76 | 93.18 |  | 38.52 | 297.46 |  |  |  | 1

## Sheet1 (hidden)
外墙面 | 10.5 | 21
| 24 | 48
| 38.1 | 38.1
|  | 107.1 | 4.2 | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 449.82 | 417.69 | 353.43 | 353.43 | 1574.37
暖气片 | 21